Информация о качестве обслуживания потребителей услуг

|  | ОАО «Элеконд» | за | 2016 | год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (наименование сетевой организации) |  |  |  |

1. Общая информация о сетевой организации

1.1. Количество потребителей услуг ОАО «Элеконд» с разбивкой по уровням напряжения, категориям надёжности и типу потребителей (физические или юридический лица), а так же динамика по отношению к году, предшествующему отчетному:

| Уровень напряжения | Категория надежности | 2015 | 2016 | динамика | динамика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Юридические лица шт. | Физические лица шт. | Юридические лица шт. | Физические лица шт. | Юридические лица шт. | Физические лица шт. |
| Всего | 1кат | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х |
|  | 2кат | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х |
|  | 3кат | 5 | 18 | 5 | 18 | 0 | 0 |
| BH | 1кат | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х |
|  | 2кат | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х |
|  | 3кат | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | х |
| CH1 | 1кат | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х |
|  | 2кат | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х |
|  | 3кат | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х |
| CH2 | 1кат | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х |
|  | 2кат | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х |
|  | 3кат | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | х |
| НН (0,4 кВ) | 1кат | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х |
|  | 2кат | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х |
|  | 3кат | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 |

1.2. Количество точек поставки всего и точек поставки, оборудованных приборами учета электрической энергии, с разбивкой: физические лица, юридические лица, вводные устройства (вводно-распределительное устройство, главный распределительный щит) в многоквартирные дома, безхозяйные объекты электросетевого хозяйства, приборы учета с возможностью дистанционного сбора данных, а так же динамика по отношению к году, предшествующему отчетному:

| год | Потребители | Наименование показателя | Состояние систем учета |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего точек учета | В т.ч. точки поставки оборудованные приборами учета | в т.ч. включены в автоматизированную систему учета электроэнергии |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2015 | Юридические лица | Точек учета, шт. | 12 | 12 | 12 |
|  | Ввода в многоквартирные дома | Точек учета, шт. | 0 | 0 | 0 |
|  | Потребители-граждане (частные домовладения) | Точек учета, шт. | 0 | 0 | 0 |
|  | Бесхозные сети | Точек учета, шт. | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего | Точек учета, шт. | 29 | 29 | 12 |
| 2016 | Юридические лица | Точек учета, шт. | 12 | 12 | 5 |
|  | Ввода в многоквартирные дома | Точек учета, шт. | 0 | 0 | 0 |
|  | Потребители-граждане (частные домовладения) | Точек учета, шт. | 0 | 0 | 0 |
|  | Бесхозные сети | Точек учета, шт. | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего | Точек учета, шт. | 29 | 29 | 12 |
| динамика | Юридические лица | Точек учета, шт. | 0 | 0 | 0 |
|  | Ввода в многоквартирные дома | Точек учета, шт. | х | х | х |
|  | Потребители-граждане (частные домовладения) | Точек учета, шт. | 0 | 0 | х |
|  | Бесхозные сети | Точек учета, шт. | х | х | х |
|  | Всего | Точек учета, шт. | 0 | 0 | 0 |

1.3. Информация об объектах сетевого хозяйства ОАО «Элеконд»

| Отчетный период | Трансформаторные подстанции | Воздушные линии 110кВ | Кабельные линии |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 110/6 кВ | 6/0,4 кВ | км | Всего | 6 кВ | 0,4 кВ |
|  | шт. | шт. | шт. |  | км | км | км |
| 2015 г. (на 01.01.2016) | 8 | 1 | 7 | 2х2,06* | 21,2 | 14,7 | 6,5 |
| 2016 г. (на 01.01.2017) | 8 | 1 | 7 | 2х2,06* | 21,2 | 14,7 | 6,5 |
| Динамика изменения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* - линия ВЛ 110кВ является двухцепной

2. Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии

2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

| N | Показатель | Значение показателя, годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | Динамика изменения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (П) | 0 | 0 | 0% |
| 1.1 | ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0 | 0% |
| 1.2 | СН1 (35-60 кВ) | - | - | - |
| 1.3 | СН2 (1-20 кВ) | 0 | 0 | 0% |
| 1.4 | НН (до 1 кВ) | 0 | 0 | 0% |
| 2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (П) | 0 | 0 | 0% |
| 2.1 | ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0 | 0% |
| 2.2 | СН1 (35-60 кВ) | - | - | - |
| 2.3 | СН2 (1-20 кВ) | 0 | 0 | 0% |
| 2.4 | НН (до 1 кВ) | 0 | 0 | 0% |
| 3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (П) | 0 | 0 | 0% |
| 3.1 | ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0 | 0% |
| 3.2 | СН1 (35-60 кВ) | - | - | - |
| 3.3 | СН2 (1-20 кВ) | 0 | 0 | 0% |
| 3.4 | HH (до 1 кВ) | 0 | 0 | 0% |
| 4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (П) | 0 | 0 | 0% |
| 4.1 | ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0 | 0% |
| 4.2 | СН1 (35-60 кВ) | - | - | - |
| 4.3 | СН2 (1-20 кВ) | 0 | 0 | 0% |
| 4.4 | НН (до 1 кВ) | 0 | 0 | 0% |
| 5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | 0% |
| 5.1 | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | 0% |

2.2. Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в отчетном периоде.

| N | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, П | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, П | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), П | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), П) | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистриро- ванных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | CH1 | CH2 | НН | ВН | CH1 | CH2 | НН | потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | ОАО «Элеконд» | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Замена масляных выключателей на вакуумные; Замена изношенных силовых трансформаторов на новые трансформаторы; Замена оборудования в РУ-6/10/0,4 кВ; Своевременное техническое обслуживание и ремонт оборудования и сетей |
| 2. | Всего по сетевой организации | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |

3. Информация о качестве услуг по технологическому присоединению

3.1. Информация о наличии невостребованной мощности (мощности, определяемой как разность между трансформаторной мощностью центров питания и суммарной мощностью энергопринимающих устройств, непосредственно (или опосредованно) присоединенных к таким центрам питания, и энергопринимающих устройств, в отношении которых имеются заявки на технологическое присоединение) для осуществления технологического присоединения в отчетном периоде (на 01.01.2017):

Присоединенная мощность ПС 110/6кВ «Элеконд» 30 МВА, суммарная максимальная мощность 28 МВт, свободная для технологического присоединения мощность 2 МВт.

3.2. Мероприятия, выполненные ОАО «Элеконд» в целях совершенствования деятельности по технологическому присоединению в 2016 году:

В 2016 году ОАО «Элеконд» не предоставляла услуги по технологическому присоединению.

3.3. Прочая информация, которую сетевая организация считает целесообразной для включения в отчет, касающихся предоставления услуг по технологическому присоединению:

В 2016 году ОАО «Элеконд» не предоставляла услуги по технологическому присоединению.

3.4. Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой организации:

|  | Показатель | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 15 кВт включительно | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно | свыше 150 кВт и менее 670 кВт | не менее 670 кВт | объекты по производству электрической энергии |  |
|  |  | 2015 | 2016 | Динамика изменени показателя, % | 2015 | 2016 | Динамика изменения показателя, % | 2015 | 2016 | Динамика изменения показателя, % | 2015 | 2016 | Динамика изменения показателя, % | 2015 | 2016 | Динамика изменения показателя, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями, штуки | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 2 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 3 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с нарушением сроков, подтвержденным актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 3.1 | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 3.2 | по вине сторонних лиц | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 4 | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 5 | Число заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 6 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 7 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по которым произошло нарушение сроков, подтвержденное актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 7.1 | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 7.2 | по вине заявителя | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 8 | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

3.5. Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации, руб. (без НДС)

| Мощность энергопринимающих устройств заявителя, кВт | 15 | 150 | 250 | 670 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория надежности | I-II | III | I-II | III | I-II | III | I-II | III |
| Расстояние до границ земельного участка заявителя, м | Необходимость строительства подстанции | Тип линии |  |
| 500 - сельская местность | Да | КЛ | 4603,35 | 550 | 46033,5 | 46033,5 | 3 791 667,50 | 2 765 590,00 | 7 231 658,40 | 7 411 781,20 |
|  |  | ВЛ | 4603,35 | 550 | 46033,5 | 46033,5 | 4 093 407,50 | 3 067 310,00 | 8 040 268,00 | 8 220 390,80 |
|  | Нет | КЛ | 4603,35 | 550 | 46033,5 | 46033,5 | 2 005 212,50 | 2 005 212,50 | 5 373 969,50 | 5 373 969,50 |
|  |  | ВЛ | 4603,35 | 550 | 46033,5 | 46033,5 | 2 306 932,50 | 2 306 932,50 | 6 182 579,10 | 6 182 579,10 |
| 300 – городская местность | Да | КЛ | 4603,35 | 550 | 46033,5 | 46033,5 | 3 791 667,50 | 2 765 590,00 | 7 231 658,40 | 7 411 781,20 |
|  |  | ВЛ | 4603,35 | 550 | 46033,5 | 46033,5 | 4 093 407,50 | 3 067 310,00 | 8 040 268,00 | 8 220 390,80 |
|  | Нет | КЛ | 4603,35 | 550 | 46033,5 | 46033,5 | 2 005 212,50 | 2 005 212,50 | 5 373 969,50 | 5 373 969,50 |
|  |  | ВЛ | 4603,35 | 550 | 46033,5 | 46033,5 | 2 306 932,50 | 2 306 932,50 | 6 182 579,10 | 6 182 579,10 |
| 750 | Да | КЛ | 4603,35 | 4603,35 | 46033,5 | 46033,5 | 3 791 667,50 | 2 765 590,00 | 7 231 658,40 | 7 411 781,20 |
|  |  | ВЛ | 4603,35 | 4603,35 | 46033,5 | 46033,5 | 4 093 407,50 | 3 067 310,00 | 8 040 268,00 | 8 220 390,80 |
|  | Нет | КЛ | 4603,35 | 4603,35 | 46033,5 | 46033,5 | 2 005 212,50 | 2 005 212,50 | 5 373 969,50 | 5 373 969,50 |
|  |  | ВЛ | 4603,35 | 4603,35 | 46033,5 | 46033,5 | 2 306 932,50 | 2 306 932,50 | 6 182 579,10 | 6 182 579,10 |
| 1000 | Да | КЛ | 4603,35 | 4603,35 | 46033,5 | 46033,5 | 3 791 667,50 | 2 765 590,00 | 7 231 658,40 | 7 411 781,20 |
|  |  | ВЛ | 4603,35 | 4603,35 | 46033,5 | 46033,5 | 4 093 407,50 | 3 067 310,00 | 8 040 268,00 | 8 220 390,80 |
|  | Нет | КЛ | 4603,35 | 4603,35 | 46033,5 | 46033,5 | 2 005 212,50 | 2 005 212,50 | 6 182 579,10 | 6 182 579,10 |
|  |  | ВЛ | 4603,35 | 4603,35 | 46033,5 | 46033,5 | 2 306 932,50 | 2 306 932,50 | 5 373 969,50 | 5 373 969,50 |
| 1250 | Да | КЛ | 4603,35 | 4603,35 | 46033,5 | 46033,5 | 3 791 667,50 | 2 765 590,00 | 7 231 658,40 | 7 411 781,20 |
|  |  | ВЛ | 4603,35 | 4603,35 | 46033,5 | 46033,5 | 4 093 407,50 | 3 067 310,00 | 8 040 268,00 | 8 220 390,80 |
|  | Нет | КЛ | 4603,35 | 4603,35 | 46033,5 | 46033,5 | 2 005 212,50 | 2 005 212,50 | 5 373 969,50 | 5 373 969,50 |
|  |  | ВЛ | 4603,35 | 4603,35 | 46033,5 | 46033,5 | 2 306 932,50 | 2 306 932,50 | 6 182 579,10 | 6 182 579,10 |

Указанная стоимость платы за технологическое присоединение является ориентировочной, итоговая стоимость технологического присоединения в соответствии с утвержденными ставками платы на 2017 год определяется после подачи Вами заявки на технологическое присоединение на основании технических условий при подготовке Договора об осуществлении технологического присоединения и может значительно отличаться от суммы, приведенной в данном расчете. С утвержденными ставками  для оплаты на технологическое присоединение можно ознакомится  на сайте сетевой организации (Приказ Министерства энергетики и ЖКХ УР №27/5 от 28.12.2016г.).

Указанная в таблицах стоимость платы за технологическое присоединение рассчитывается исходя из следующих усредненных параметров:

1.	Стоимость платы указана для потребителей с заявленной максимальной мощностью менее 8900 кВт и уровнем напряжения ниже 35 кВ. Стоимость технологического присоединения рассчитывается по индивидуальному проекту, утверждаемый органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.

2.	При расчете  стоимости  строительства ВЛ использован уровень напряжения 0,4 кВ.

3.	При расчете  стоимости  строительства КЛ использован уровень напряжения 0,4 кВ и кабель с алюминиевыми жилами.

4.	Строительство ТП, при необходимости строительства подстанции. (При этом, итоговая стоимость может учитывать и РП, РТП, а также другие технические решения в соответствии с необходимыми мероприятиями для осуществления конкретного технологического присоединения).

5.	При расчете использованы ставки платы за единицу максимальной мощности (Заявитель вправе выбрать, по какому варианту расчета платы он просит произвести подготовку договора о технологическом присоединении: по ставке за единицу максимальной мощности или по стандартизированным тарифным ставкам ).

4. Качество обслуживания

4.1. Количество обращений, поступивших в сетевую организацию (всего), обращений, содержащих жалобу и (или) обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в сетевую организацию, а также количество обращений, по которым были заключены договоры об осуществлении технологического присоединения и (или) договоры об оказании услуг по передаче электрической энергии, а также по которым были урегулированы жалобы в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

| N | Категории обращений потребителей | Формы обслуживания |
| --- | --- | --- |
|  |  | Очная форма | Заочная форма с использованием телефонной связи | Электронная форма с использованием сети Интернет | Письменная форма с использованием почтовой связи | Прочее |
|  |  | 2015 | 2016 | Динамика изменения показателя, % | 2015 | 2016 | Динамика изменения показателя, % | 2015 | 2016 | Динамика изменения показателя, % | 2015 | 2016 | Динамика изменения показателя, % | 2015 | 2016 | Динамика изменения показателя, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Всего обращений потребителей, в том числе: | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 1.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 1.2 | осуществление технологического присоединения | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 1.3 | коммерческий учет электрической энергии | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 1.4 | качество обслуживания | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 1.5 | техническое обслуживание электросетевых объектов | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 1.6 | прочее: удаление и обрезка деревьев, выделение спецтехники, перенос кабельных сетей. | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 2 | Жалобы | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 2.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе: | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 2.1.1 | качество услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 2.1.2 | качество электрической энергии | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 2.2 | осуществление технологического присоединения | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 2.3 | коммерческий учет электрической энергии | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 2.4 | качество обслуживания | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 2.5 | техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 2.6 | прочее: о действиях сотрудников сетевой организации | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 3 | Заявка на оказание услуг | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 3.1 | по технологическому присоединению | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 3.2 | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 3.3 | организация коммерческого учета электрической энергии | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 3.4 | прочее: | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |

4.2. Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей.

| N | Офис обслуживания потребителей | Тип офиса | Адрес местонахождения | Номер телефона, адрес электронной почты | Режим работы | Предоставляемые услуги | Количество потребителей, обратившихся очно в отчетном периоде | Среднее время на обслуживание потребителя, мин. | Среднее время ожидания потребителя в очереди, мин. | Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания (при наличии указать названия организаций) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Центр обслуживания потребителей | Центр обслуживания потребителей | г. Сарапул, ул. Калинина, 3 | (34147) 29-9-30; 29-9-15 afedorov@elcudm.ru; | Понедельник-пятница 08.00-17.00 Перерыв 12.00-13.00 | Согласно приказа Минэнерго России №186 от 15.04.2014 | 0 | х | х | нет |

4.3. Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи.

| N | Наименование | Единица измерения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: Номер телефона по вопросам энергоснабжения: Номера телефонов центров обработки телефонных вызовов: | номер телефона | (34147) 29-9-30 |
| 2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | единицы | 0 |
| 2.1 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | единицы | 0 |
| 2.2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | единицы | 0 |
| 3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | х |
| 4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | х |

4.4.  Категория обращений, в которой зарегистрировано наибольшее число обращений всего, обращений, содержащих жалобу, обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в отчетном периоде, в соответствии с пунктом 4.1 Информации о качестве обслуживания потребителей услуг.

В 2016 году в ОАО «Элеконд» обращений от потребителей услуг не поступало.

4.5.Описание дополнительных услуг, оказываемых потребителю, помимо услуг, указанных в Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей сетевых организаций:

ОАО «Элеконд» дополнительные услуги, не относящиеся к основной деятельности сетевой компании не оказывает.

4.6. Мероприятия, направленные на работу с социально уязвимыми группами населения:

Мероприятий, направленных на работу с социально уязвимыми группами населения ОАО «Элеконд» не проводило.

4.7. Темы и результаты опросов потребителей, проводимых сетевой организацией для выявления мнения потребителей о качестве обслуживания, в рамках исполнения Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций.

Целью и темой проведения проводимых опросов являлось определение уровня удовлетворенности потребителей системой обслуживания в целом. Результаты ответов на вопросы анкеты оценивались по пятибалльной шкале, оценка 5 означает полную удовлетворенность, 1 – полную неудовлетворенность. По итогам анкетирования клиентов в 2016 году интегральная оценка удовлетворенности клиентов по рассмотрению обращений составила 4,7 балла.

4.8. Мероприятия, выполняемые сетевой организацией в целях повышения качества обслуживания потребителей:

Мероприятия отсутствуют.

4.9. Информация по обращениям потребителей.

Информация по обращениям потребителей размещена в Журнале учета обращений потребителей.