## Форма 1.1 (2016)
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг
| ОАО «Элеконд» |  | за | 2016 | год.
(наименование электросетевой организации)
| Обосновывающие данные для расчета 1 | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
январь | Оперативный журнал | 0 | 29
февраль | Оперативный журнал | 0 | 29
март | Оперативный журнал | 0 | 29
апрель | Оперативный журнал | 0 | 29
май | Оперативный журнал | 0 | 29
июнь | Оперативный журнал | 0 | 29
июль | Оперативный журнал | 0 | 29
август | Оперативный журнал | 0 | 29
сентябрь | Оперативный журнал | 0 | 29
октябрь | Оперативный журнал | 0 | 29
ноябрь | Оперативный журнал | 0 | 29
декабрь | Оперативный журнал | 0 | 29
| Главный энергетик | Федоров А.Л.
| (должность) | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
1 В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц
На листе заполняются голубые ячейки по факту 2016 года

## Форма 1.2 (2016)
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
| ОАО «Элеконд» | за | 2016 | год.
(наименование электросетевой организации)
Максимальное за расчетный период число точек присоединения |  | 29 |  |  | Максимальное значение по гр. 3 формы 1.1
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) |  | 0 |  |  |  | Сумма по гр. 2 формы 1.1
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  | 0
Главный энергетик | Федоров А.Л. | ________________
(должность) | (Ф.И.О.) | (подпись)

## форма 1.3. (hidden)
Форма 1.3 - Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования
ОАО «Элеконд»
(наименование электросетевой организации)
| Мероприятия, направленные на улучшение показателя * |  | Описание (обоснование) | Значение показателя на период:
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  |  |  | 0 | 0
Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных сетевых организаций (Птсо) |  |  |  | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975
* Информация предоставляется справочно.
(должность) |  | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)

## форма 1.3. (РЭК) (hidden)
Форма 1.3 - Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования
ОАО «Элеконд»
(наименование электросетевой организации)
| Мероприятия, направленные на улучшение показателя * |  | Описание (обоснование) | Значение показателя на период:
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  |  |  | 0 | 0
Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных сетевых организаций (Птсо) |  |  |  | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975
* Информация предоставляется справочно.
(должность) |  | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)

## форма 2.1 (2016)
Форма 2.1 - Расчет значения индикатора информативности
ОАО «Элеконд»
|  |  |  | 2016 | год.
Параметр (критерий), характеризующий индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
| фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям: | [5 empty] | Если плановое значение параметра (критерия) качества равно нулю (П=0) и:
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | 6.25% | 0.0625 | 100% | прямая | 2 | Если фактическое значение параметра (критерия) равно нулю (Ф=0), то процентное соотношение фактического значения параметра (критерия) к плановому значению Ф/П*100% принимается равным 100% (Ф/П*100%=100%);
1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. | 9 | 9 | 100% | прямая | 2 | Если фактическое значение параметра (критерия) больше нуля (Ф>0), то процентное соотношение фактического значения параметра (критерия) к плановому значению Ф/П*100% принимается равным 120% (Ф/П*100%=120%).
в том числе:
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 2 | 2 | 100% | - | -
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. | 0 | 0 | 100% | - | -
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 0 | 0 | 100% | - | -
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 7 | 7 | 100% | - | -
2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | - | - | - | - | 2
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | обратная | 2
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | 100% | 1 | 100% | обратная | 2
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0 | 100% | обратная | 2
7. Итого по индикатору информативности | - | - | - | - | 2
Главный энергетик |  | Федоров А.Л. |  | ________________
(должность) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)
На листе заполняются голубые ячейки по факту 2016 года

## форма 2.2 (2016)
Форма 2.2 - Расчет значения индикатора исполнительности
ОАО «Элеконд»
|  |  |  | 2016 | год.
Параметр (критерий), характеризующий индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
| фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего, | - | - | - | - | 0.41667
в том числе по критериям:
1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 7 | 7 | 100% | обратная | 0.5
1.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | - | - | - | - | 0.5
а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 30 | 30 | 100% | обратная | 0.5
б) для остальных потребителей услуг, дней | 30 | 30 | 100% | обратная | 0.5
1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 0% | 100 | 0% | обратная | 0.25
2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | - | - | 100% | обратная | 0.5
2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, процентов от общего количества поступивших обращений | 0% | 0 | 100% | обратная | 0.5
3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | - | - | - | - | 0.5
в том числе по критериям:
3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 100% | 1 | 100% | прямая | 0.5
3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, процентов от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | 0% | 0 | 100% | обратная | 0.5
4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | - | - | 100% | обратная | 0.2
4.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), процентов от общего количества поступивших обращений | 0% | 0 | 100% | обратная | 0.2
5. Итого по индикатору исполнительности | - | - | - | - | 0.40417
Главный энергетик |  | Федоров А.Л. |  | ________________
(должность) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)
На листе заполняются голубые ячейки по факту 2016 года

## форма 2.3 (2016)
Форма 2.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи
ОАО «Элеконд»
|  |  |  | 2016 | год.
Параметр (критерий), характеризующий индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
| фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0 | 100% | обратная | 2
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0 | 100% | прямая | 2
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0 | 100% | обратная | 2
2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0 | 100% | обратная | 2
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 90 | 90 | 100% | обратная | 2
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | - | - | 100% | прямая | 2
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% | - | 2
б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% | - | 2
в) системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг 1 | 0 | 0 | 100% | - | 2
4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | - | - | 100% | обратная | 2
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% | обратная | 2
5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | 3 | 3 | 100% | обратная | 2
5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, % | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
6. Итого по индикатору результативности обратной связи | - | - | - | - | 2
Главный энергетик |  | Федоров А.Л. |  | ________________
(должность) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)
1 Расчет производится при наличии в территориальной сетевой организации Системы автоинформирования (голосовая, СМС и другим способом).
На листе заполняются голубые ячейки по факту 2016 года

## форма 2.4.(2016)
Форма 2.4 - Предложения территориальных сетевых организаций по плановым значениям параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества обслуживания потребителей, на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 1
ОАО «Элеконд»
(наименование электросетевой организации)
| Показатель | Значение показателя, годы:
| Предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества 2 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
|  | (год) | (год) | (год) | (год) | (год)
| Индикатор информативности (Ин ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 1.1. | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25%
| 1.2. а) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 1.2. б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2. в) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2. г) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| 2.1. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 2.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 4. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 5.1. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 6.1. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 6.2. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Индикатор исполнительности (Ис ) | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425
| 1.1. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| 1.2. а) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 1.2. б) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 1.3. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 2.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 3.2. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 4.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Индикатор результативности обратной связи (Рс ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 1. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 2.1. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 2.2. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 2.3. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 2.4. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 2.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 3.2. а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2. б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2. в) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 5.2. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества оказываемых услуг | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975
| Главный энергетик |  | Федоров А.Л. | _____________
| (должность) |  | (Ф.И.О.) | (подпись)
1Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
2Нумерация пунктов показателей параметров, характеризующих индикаторы качества, приведена в соответствии с формами 2.1 - 2.3 настоящего приложения.

## форма 3.1 (2016)
Форма 3.1 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети
| ОАО «Элеконд» | за | 2016 | год.
(наименование электросетевой организации)
Показатель | Число, шт. | Число, шт.
1 | 2 | 2
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр ) |  | 0
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (N заяв тпр нс) |  | 0
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв тпр ) |  | 1
Главный энергетик | Федоров А.Л. | ________________
(должность) | (Ф.И.О.) | (подпись)

## форма 3.2 (2016)
Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлени технологического присоединения заявителей к сети
| ОАО «Элеконд» | за | 2016 | год.
(наименование электросетевой организации)
Показатель |  | Число, шт.
1 |  | 2
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическоv присоединени, шт. (Nсд тпр ) |  | 0
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (N сд тпр нс) |  | 0
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр ) |  | 1
_____________ | ______________________________________ | ________________
(должность) | (Ф.И.О.) | (подпись)

## форма 3.3 (2016)
Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации
ОАО «Элеконд» | за 2016 год
(наименование электросетевой организации)
Показатель | Значение
1 | 2
Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн тпр) | 0 | шт
Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, десятки шт. (Nочз тпр) | 0 | Количество, десятки шт. (без округления)
Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа тпр) | 1
Главный энергетик Федоров А.Л. | ______________________________________
(должность) (Ф.И.О.) | (подпись)

## Форма 4.1 (2016)
Форма 4.1 - Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации
ОАО «Элеконд»
за 2016 год
Показатель | № формулы методических указаний | Значение
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 1 | 0
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения, Птпр | 2.1 | 1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями, Птсо | 3.2 | 0.88292
Плановое значение показателя Пп, Пппл | 4 | 1
Плановое значение показателя Пплтпртпр, Ппл | 4 | 1
Плановое значение показателя Птсотсо, Ппл | 4 | 0.8975
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | пп. 5.1 методических указаний | 1
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) | пп. 5.1 методических указаний | 0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) | пп. 5.1 методических указаний | 0
Главный энергетик | Федоров А.Л. | ___________________
(Должность) | (Ф.И.О.) | (Подпись)

## Форма 4.2 (2016)
Форма 4.2 - Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
ОАО «Элеконд»
период регулирования 2015-2019 |  | за 2016 год
Показатель | № формулы методических указаний | Значение
1.Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, α |  | 0.65
3.Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, β 1 |  | 0.25
4.Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, β 2 |  | 0.1
Коэффициент допустимого отклонения, К | пп. 5.1 | 0.29 | Уточнить, в зависимости от периода регулирования
5.Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | пп. 5.1 | 1 | Начиная с 2015 года, если сетевая организация не предоставила информацию в соответствии с разделом 8 настоящих методических указаний, = -1.
4.3. Коэффициенты допустимого отклонения на первый долгосрочный период регулирования устанавливаются равными: для ТСО, в отношении которых переход к регулированию цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии в форме долгосрочных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности осуществлен до 1 июля 2010 года, - 30% на первые три расчетных периода регулирования и 25% на следующие расчетные периоды регулирования первого долгосрочного периода регулирования; для остальных ТСО - 35% на первые три расчетных периода регулирования и 30% на следующие расчетные периоды регулирования первого долгосрочного периода регулирования. В последующие долгосрочные периоды регулирования коэффициенты снижаются, в случае достижения показателей, на 1% в год до 25% для территориальных сетевых организаций.
7.Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 | пп. 5.1 | 0
8.Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 | пп. 5.1 | 0
9.Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб | пп. 5.1 формула (5.2) | 0.65
Главный энергетик | Федоров А.Л. | ___________________
(Должность) | (Ф.И.О.) | (Подпись)

## план 2012-2014 (hidden)
Расчет значения индикатора информативности
ОАО «Элеконд»
|  |  |  | 2016 | год. |  |  |  | 2015 | год. |  |  |  | 2017 | год.
| Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
| фактическое (Ф) | плановое (П) |  |  |  | фактическое (Ф) | плановое (П) |  |  |  | фактическое (Ф) | плановое (П)
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - |  | 2 | - | - | - |  | 2 | - | - | - |  | 2
в том числе, по критериям:
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | 6.25% | 6.25% | 100% | прямая | 2 | 6.25% | 6.25% | 100% | прямая | 2 | 6.25% | 6.25% | 100% | прямая | 2
1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. | 9 | 9 | 100% | прямая | 2 | 9 | 9 | 100% | прямая | 2 | 9 | 9 | 100% | прямая | 2
в том числе:
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 2 | 2 | 100% | - | - | 2 | 2 | 100% | - | - | 2 | 2 | 100% | - | -
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. | 0 | 0 | 100% | - | - | 0 | 0 | 100% | - | - | 0 | 0 | 100% | - | -
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 0 | 0 | 100% | - | - | 0 | 0 | 100% | - | - | 0 | 0 | 100% | - | -
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 7 | 7 | 100% | - | - | 7 | 7 | 100% | - | - | 7 | 7 | 100% | - | -
2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, | - | - | - |  | 2 | - | - | - |  | 2 | - | - | - |  | 2
в том числе по критериям:
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | - | - | - |  | 2 | - | - | - |  | 2 | - | - | - |  | 2
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | 0% | 0% | 100% | обратная | 2
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - |  | 2 | - | - | - |  | 2 | - | - | - |  | 2
в том числе по критериям:
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | 100% | 100% | 100% | обратная | 2 | 100% | 100% | 100% | обратная | 2 | 100% | 100% | 100% | обратная | 2
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших о | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | 0% | 0% | 100% | обратная | 2
7. Итого по индикатору информативности | - | - | - |  | 2 | - | - | - |  | 2 | - | - | - |  | 2
Расчет значения индикатора исполнительности
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
| фактическое (Ф) | плановое (П) |  |  |  | фактическое (Ф) | плановое (П) |  |  |  | фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Соблюдение требований нормативных правовых актов и договорных обязательств при оказании услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей услуг (заявителей) к объектам электросетевого хозяйства территориальной сетевой организации - всего | - | - | - |  | 2 | - | - | - |  | 2 | - | - | - |  | 2
в том числе, по критериям:
1.1. Среднее время на подготовку и направление проекта договора на осуществление технологического присоединения заявителю, дней | 7 | 7 | 100% | обратная | 2 | 7 | 7 | 100% | обратная | 2 | 7 | 7 | 100% | обратная | 2
1.2. Среднее время на выполнение относящейся к территориальной сетевой организации части технических условий по договору на осуществление технологического присоединения, дней | 30 | 30 | 100% | обратная | 2 | 30 | 30 | 100% | обратная | 2 | 30 | 30 | 100% | обратная | 2
2. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего, | - | - | - |  | #REF! | - | - | - |  | #REF! | - | - | - |  | #REF!
в том числе по критериям:
2.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.5 | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.5 | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.5
2.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | - | - | - | - | #REF! | - | - | - | - | #REF! | - | - | - | - | #REF!
а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF!
б) для остальных потребителей услуг, дней | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF!
2.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF!
3. Отсутствие (наличие) нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, по критерию | - | - | 100% | обратная | 0.2 | - | - | 100% | обратная | 0.2 | - | - | 100% | обратная | 0.2
3.1. Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, в том числе, по фактам дискриминации потребителей услуг по доступу к услугам ТСО, а также по порядку оказания этих услуг, в процентах от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение | 100% | 100% | 100% | обратная | 0.2 | 100% | 100% | 100% | обратная | 0.2 | 100% | 100% | 100% | обратная | 0.2
4. Отсутствие (наличие) нарушений требований законодательства Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов), по критерию | - | - | 100% | обратная | 0.2 | - | - | 100% | обратная | 0.2 | - | - | 100% | обратная | 0.2
4.1. Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований в части государственного регулирования цен (тарифов), в процентах от общего количества поступи | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.2 | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.2 | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.2
5. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | - | - | #REF! | обратная | #REF! | - | - | #REF! | обратная | #REF! | - | - | #REF! | обратная | #REF!
5.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF!
6. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | - | - | - |  | #REF! | - | - | - |  | #REF! | - | - | - |  | #REF!
в том числе по критериям:
6.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | прямая | #REF!
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF!
7. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | - | - | #REF! | обратная | #REF! | - | - | #REF! | обратная | #REF! | - | - | #REF! | обратная | #REF!
7.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | обратная | #REF!
8. Итого по индикатору исполнительности | - | - | - |  | #REF! | - | - | - |  | #REF! | - | - | - |  | #REF!
Расчет значения индикатора результативности обратной связи
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
| фактическое (Ф) | плановое (П) |  |  |  | фактическое (Ф) | плановое (П) |  |  |  | фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | - | - | - |  | 2 | - | - | - |  | 2 | - | - | - |  | 2
в том числе, по критериям:
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | 0% | 0% | 100% | обратная | 2
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | прямая | 2 | 0% | 0% | 100% | прямая | 2 | 0% | 0% | 100% | прямая | 2
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | 0% | 0% | 100% | обратная | 2
2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | 0% | 0% | 100% | обратная | 2
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | прямая | 2 | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, | - | - | - |  | 2 | - | - | - |  | 2 | - | - | - |  | 2
в том числе, по критериям:
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 90 | 90 | 100% | обратная | 2 | 90 | 90 | 100% | обратная | 2 | 90 | 90 | 100% | обратная | 2
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | - | - | 100% | прямая | 2 | - | - | 100% | прямая | 2 | - | - | 100% | прямая | 2
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% |  |  | 0 | 0 | 100% |  |  | 0 | 0 | 100%
б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% |  |  | 0 | 0 | 100% |  |  | 0 | 0 | 100%
в)* системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% |  |  | 0 | 0 | 100% |  |  | 0 | 0 | 100%
4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | - | - | 100% | обратная | 2 | - | - | 100% | обратная | 2 | - | - | 100% | обратная | 2
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% |  |  | 0 | 0 | 100% |  |  | 0 | 0 | 100%
5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | - | - | - |  | 2 | - | - | - |  | 2 | - | - | - |  | 2
в том числе, по критериям:
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | 3 | 3 | 100% | обратная | 2 | 3 | 3 | 100% | обратная | 2 | 3 | 3 | 100% | обратная | 2
5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, % | 0% | 0% | 100% | прямая | 2 | 0% | 0% | 100% | прямая | 2 | 0% | 0% | 100% | прямая | 2
6. Итого по индикатору результативности обратной связи | - | - | - |  | 2 | - | - | - |  | 2 | - | - | - |  | 2

## форма 8.1.
| ФОРМЫ,ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ УЧЕТА ДАННЫХ ПЕРВИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ВСЕМ ПРЕКРАЩЕНИЯМ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПРОИЗОШЕДШИХ НА ОБЪЕКТАХ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДИКАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ | [31 empty] | продолжение Формы 8.1.
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за 2016 год
ОАО «Элеконд»
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0) | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. |  |  |  |  | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [6 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Объем недоотпущенной электроэнергии (Пенэс), МВт*час
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Потребители электрической энергии |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | ОАО «Элеконд» | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0
2 | [14 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0
3 | [14 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0
4 | [14 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0
5 | [14 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0
6 | [14 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0
7 | [14 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0
8 | [14 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0
9 | [14 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0
10 | [14 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0
|  | Главный энергетик | [8 empty] | Федоров А.Л.
|  | (должность) | [7 empty] | (Ф.И.О.) |  |  |  | (подпись) | [7 empty] | (должность) | [7 empty] | (Ф.И.О.) |  |  |  | (подпись)
1. Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому прекращению. 2. В столбце 2 - указываются наименования производственных отделений или предприятий электрических сетей. 3. В столбце 6 - "0" указывается для случаев, подпадающих под исключения, указанные в абзаце 3 пункта 2.1 Методических указаний, "1" - не подпадающих. 4. В столбце 7 - "1" ставится когда АПВ успешное, "0" - не успешное. 5. В столбце 8 - "1" ставится когда АВР успешен, "0" - не успешен. 6. Столбец 33 заполняется только организацией по управлению единой национальной (общеросийской) электрической сетью.

## форма 8.3.
Форма 8.3 - Расчет индикативного показателя уровень надежности оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей за 2016 год
ОАО «Элеконд»
№ п/п | Наименование составляющей показателя |  | Метод определения
1 | Максимальное количество потребителей услуг по передаче электрической энергии (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовами организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода, шт. |  | 24 | ← В соответствии с заключенными договорами на услуги по передаче электрической энергии
1.1. | Максимальное количество потребителей электроэнергии, обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовами организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), шт. |  | 24 | ← В соответствии с заключенными договорами на услуги по передаче электрической энергии
2 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки электросетевой организации, шт. |  | 24 | ← В соответствии с заключенными договорами на услуги по передаче электрической энергии
3 | Средняя продолжительность нарушения электроснабжения (Пsaidi), час. |  | 0
4 | Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей (Пsaifi), шт. |  | 0
Главный энергетик |  | Федоров А.Л. | ____________________
Должность |  | Ф.И.О. | подпись