# Приложение № 2.1

к приказу ОАО «Элеконд»

от ______________ № ______

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям

(для физических лиц в целях технологического присоединения

энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых

составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной

в данной точке присоединения мощности) и которые используются

для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением

предпринимательской деятельности)

N По классификации, установленной в обществе           "__" _______________ 20__ г.

ОАО «Элеконд»                                                         _______________________________________

(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия)

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя _________________

_________________________________________________________________________________.

2.  Наименование  и место нахождения объектов, в целях электроснабжения

которых   осуществляется  технологическое  присоединение  энергопринимающих

устройств заявителя берется из заявки_________________________________________

__________________________________________________________________________.

3.  Максимальная  мощность  присоединяемых  энергопринимающих устройств

заявителя составляет _________________из заявки_____________________ (кВт)

(если энергопринимающее устройство вводится

___________________________________________________________________________

в эксплуатацию по этапам и очередям, указывается поэтапное

__________________________________________________________________________.

распределение мощности)

4. Категория надежности ______________III категория______________________.

5.  Класс  напряжения  электрических  сетей,  к  которым осуществляется

технологическое присоединение ____________ (кВ).

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя _____

Берется из заявки, если иное не определено договором_________________________________.

7.  Точка(и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии

электропередачи, базовые подстанции, генераторы) _____указывается точка(и) присоединения не дальше 25 м от границы участка заявителя___________________________.

8. Основной источник питания Электроустановка, от которой осуществляется питание электроэнергией в нормальном режиме.

9. Резервный источник питания Источник питания, включаемый при отключении основного источника. Если нет, тогда писать «отсутствует».

10. Сетевая организация осуществляет

___________________________в соответствии с п. 25.1 Правил____________________

(указываются требования к усилению существующей электрической сети в связи

___________________________________________________________________________

с присоединением новых мощностей (строительство новых линий

___________________________________________________________________________

электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена

___________________________________________________________________________

или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных

___________________________________________________________________________

устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов

__________________________________________________________________________.

электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения

для обеспечения надежности и качества электрической энергии, а также

по договоренности Сторон иные обязанности по исполнению технических

условий, предусмотренные пунктом 25.1 Правил технологического присоединения

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов

по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,

к электрическим сетям))

11. Заявитель осуществляет

____________________ в соответствии с п. 25.1 Правил ______________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

12.  Срок  действия  настоящих технических условий составляет _________

год(а) со  дня  заключения договора об осуществлении технологического

присоединения к электрическим сетям.

_______________________

(подпись)

__________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество лица,

__________________________________________

действующего от имени сетевой организации)

"__" ______________ 20__ г.

Исполнитель:

Тел.: